## Feuil1
| valeur vraie | 128 | [6 empty] | 60 | R1 | 65.2857
126 | [8 empty] | 110 | R2 | 15.2857
132 | Statistiques | [7 empty] | 120 |  | 5.2857
128 | [8 empty] | 126 |  | 0.71429
130 | Nombre de mesures | 14 | [6 empty] | 126 |  | 0.71429
180 | moyenne | 125.2857 | [6 empty] | 128 |  | 2.7143
128 | moy.geom | 121.6837 | [6 empty] | 128 |  | 2.7143
135 | moy.harm | 116.3838 | [6 empty] | 128 |  | 2.7143
131 | moy reduite | 127 | en excluant | 15% |  |  |  |  | 130 |  | 4.7143
120 | ecart type | 26.5487 | soit entre: | 98.737 | 151.8344 |  |  |  | 130 |  | 4.7143
126 | Médiane | 128 |  |  |  | = le meilleur résultat statistique |  |  | 131 |  | 5.7143
130 | [8 empty] | 132 |  | 6.7143
128 | Métrologie | [7 empty] | 135 | R13 | 9.7143
50 | [8 empty] | 180 | R14 | 54.7143
110 | incertitude de type A | 7.0954 | soit entre: | 118.1903 | 132.3812 |  | =intervalle de confiance à 68%
| incertitude élargie | 15.3262 | soit entre: | 109.9595 | 140.6119 |  | =intervalle de confiance à 95%
| Valeur de Student | 2.16 | pour 14 echantillons |  |  |  | (voir table de Student)
|  | Valeur = | 125.2857 | +/- | 15.3262
MESURES | [8 empty] | MESURES TRIEES
Gestion des valeurs aberrantes
| Quotien de Dixon Q1 |  | 66.67% |  |  |  | La formule est un peu différente selon le nombre d'échantillons. |  |  |  | n=10
| Quotien de Dixon Q2 |  | 64.29% |  |  |  | Q1 et Q2 sont élevés si les points extrèmes sont aberrants
| QL (1%) |  | 56.8% |  |  |  | Voir tables de Dixon |  | confiance 99%
| QL (5%) |  | 46.6% |  |  |  | Voir tables de Dixon |  | confiance 95%
|  | … | QL5 …. QL1 | …. |  |  | on compare avec les QL
| test de Q1 |  |  | x |  |  | x1 abberrant | correct
| test de Q2 |  |  | x |  |  | xn abberrant | correct
|  | OK | douteux | abb.
| Quotien de Grubbs G1 |  | 2.4591 |  |  |  | mesure la déviation de la plus petite valeur de l’échantillon par rapport à la moyenne
| Quotien de Grubbs Gn |  | 2.0609 |  |  |  | mesure la d´eviation de la plus grande valeur de l’´echantillon par rapport `a la moyenne
| GCV1 |  | 2.66 |  |  |  | Grubbs Critial Value (1%) | voir tables de Grubbs |  | n=14
| GCV5 |  | 2.37 |  |  |  | Grubbs Critial Value (5%) | voir tables de Grubbs |  | n=14
|  | … | GCV5 …. GCV1 | ….
| Test de G1 |  |  | x |  |  | x1 aberrant | correct
| Test de Gn | x |  |  |  |  | xn acceptable | incorrect
|  | OK | douteux | abb.
Moyenne "tronquée":
| Valeur extreme min | x1
| Valeur extreme max | x14
| Moyenne de x2 à x13 | 127
| Moyenne réduite Excel | 127 |  | 15% |  | % des observation à exclure |  | 15% = 1 à chaque extremité
| x1 |  |  | x
| x14 |  |  | x
|  | OK | douteux | abb.
Note on D26: https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_Q
Note on D36: Test de Grubbs : Test statistique basé sur la variabilité des valeurs. Il permet d’identifier l’existence de valeurs aberrantes ou isolées à une valeur critique fixée à 5%
Note on D37: https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/grubbs-test/